## Notice
計画編は、システム基盤の高回復力に影響する、「可用性」「運用・保守性」「システム環境」に関する「主要な要件」37件を取扱う。
主要な要件は、非機能要求グレードの「非機能要求項目一覧」中のメトリクス(指標)と、 「項番」により対応可能である。
37件は下表の3グループに分類される。
# | 高回復力要件の分類 |  | 件数 | モデル毎の要件設定
1 | 前提要件 | 高回復力システム基盤を導入するにあたって前提となる要件。高回復力要件の定義において、最初に決めておく必要がある。 | 5 | なし
2 | 主要要件 | 前提要件を実現するために必要となる、施設や機器等の構成、バックアップ方式などに係る要件。 | 27 | あり
3 | 考慮要件 | 前提条件および主要要件以外に高回復力システム基盤の構築にあたって、考慮しなければならない要件。モデルシステムに依存せず、組織の要員体制やベンダとの役割分担などの状況によって決める必要がある。 | 5 | なし
「WorkSheet」は初期状態では全項目が表示(選択)されている。
セル B8 に設定したフィルターを用いて、表示対象グループを選択できる。

## WorkSheet
| 検討対象 | [17 empty] | 要件定義
作成者/更新者
| ベース | [16 empty] | 作成日/更新日
| 項番 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 小項目説明 | 要件 | 備考 | レベル | [5 empty] | モデルシステム |  |  |  | 要件内容 | 備考
[8 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | A.1.2.3 | 可用性 | 継続性 | 業務継続性 | 可用性を保証するにあたり、要求される業務の範囲とその条件。 | 業務継続の要求度 | 【要件】 業務継続の要求度とは、発生する障害に対して、どこまで業務を継続させる必要があるかを示す考え方の尺度を示している。 システムを構成する機器や部位には、単一障害点SPOF（Single Point Of Failure）が多数存在し、システム停止となるリスクを多く含んでいる。これらのSPOFを許容するか、冗長化などの対策で継続性をどこまで確保するかが要求の分かれ目となる。 | レベル 0: 障害時の業務停止を許容する; レベル 1: 単一障害時は業務停止を許容せず、処理を継続させる; レベル 2: 二重障害時でもサービス切替時間の規定内で継続する
1 | A.1.3.1 |  |  | 目標復旧水準 （業務停止時） | 業務停止を伴う障害が発生した際、何をどこまで、どれ位で復旧させるかの目標。 | RPO（目標復旧地点） | 【要件】 RLOで業務の復旧までを指定している場合、該当する業務のデータの復旧までが対象であり、業務再開の整合性の確認は別途必要となる。 【レベル3】 障害発生時点とは、障害が発生する直前のトランザクションなどの処理が完了している時点のことを指し、障害発生時点まで復旧するためには、発生直前の完了した処理のジャーナルログが保証されていることが前提となる。またジャーナルログをアーカイブすることで、障害発生までの任意の時点への復旧に対応することを想定している。 | 復旧不要 | 5営業日前の時点 （週次バックアップからの復旧） | 1営業日前の時点 （日次バックアップからの復旧） | 障害発生時点 （日次バックアップ+アーカイブからの復旧）
1 | A.1.3.2 |  |  |  |  | RTO（目標復旧時間） | 【要件】 サービス切替時間（注）での復旧時間と異なり、RTOでの復旧時間は、業務の継続対策を実施していない（業務停止となる）ケースでの障害での復旧時間を指している。 RLOで業務の復旧までを指定している場合、該当する業務のデータの復旧までが対象であり、業務再開の整合性の確認は別途必要となる。 注：サービス切替時間とは、想定できる障害（例えばハードウェアの故障等に より業務が一時的中断するケースなど）に対して、対策を施すこと（例えば クラスタ構成でのサーバの切替えなど）により、業務再開までに要する時 間を指す。 | 1営業日以上 | 1営業日以内 | 12時間以内 | 6時間以内 | 2時間以内
1 | A.1.3.3 |  |  |  |  | RLO（目標復旧レベル） | 【要件】 業務停止を伴う障害が発生した際、何を復旧の対象とするかのレベルを示す。 【レベル0】 システムの復旧は、ハードウェアの復旧だけでなくデータのリストアまでを対象とする。 【レベル1】 特定業務とは、比較的高い継続性が要求される一部の業務（例えば、外部向けオンライン系業務など）を指す。 | レベル 0: システムの復旧; レベル 1: 特定業務のみ; レベル 2: 全ての業務
1 | A.1.4.1 |  |  | 目標復旧水準 （大規模災害時） | 大規模災害が発生した際、どれ位で復旧させるかの目標。 大規模災害とは、火災や地震などの異常な自然現象、あるいは人為的な原因による大きな事故、破壊行為により生ずる被害のことを指し、システムに甚大な被害が発生するか、電力などのライフラインの停止により、システムをそのまま現状に修復するのが困難な状態となる災害をいう。 | システム再開目標 | 【要件】 大規模災害としては、RPO、RTO、RLOなどの細かな要求までは確定せず、システム再開目標として大まかな復旧時間を設定する。目標復旧レベルについては、業務停止時の目標復旧水準を参考とする。 | 再開不要 | 数ヶ月以内に再開 | 一ヶ月以内に再開 | 一週間以内に再開 | 3日以内に再開 | 1日以内に再開
2 | A.2.1.1 |  | 耐障害性 | サーバ | サーバで発生する障害に対して、要求されたサービスを維持するための要求。 | 冗長化（機器） | 【要件】 冗長化における機器、コンポーネントは、冗長化の単位を表し、機器は筐体を複数用意することによる冗長化、コンポーネントは筐体を構成する部品（ディスク、電源、FAN、ネットワークカード等）を複数用意することによる冗長化を指す。 また、仮想化技術の適用により、同一ハードウェア上にサーバ機能を集約させることで、冗長化に必要なハードウェア所要量を削減することも可能である。いずれにしても、ハードウェア上で実現される業務継続性の要求を満たすよう機器の冗長化を検討する必要がある。 【レベル1】 特定のサーバで冗長化とは、システムを構成するサーバの種別（DBサーバやAPサーバ、監視サーバなど）で冗長化の対応を分けることを意味する。 また要求としてサーバの単位ではなく、業務や機能の単位で冗長化を指定する場合、それを実装するサーバを想定してレベルを設定する。 | レベル 0: 非冗長構成 ➀; レベル 1: 特定のサーバで冗長化; レベル 2: 全てのサーバで冗長化 ②③④ | 非冗長構成 | 全てのサーバで冗長化 | ← | ←
2 | A.2.1.2 |  |  |  |  | 冗長化（コンポーネント） | 【レベル1】 サーバを構成するコンポーネントとして、内蔵ディスクや、電源、FANなどを必要に応じて冗長化することを想定している（例えば内蔵ディスクのミラー化や、ネットワークIFカードの2重化など）。 | レベル 0: 非冗長構成; レベル 1: 特定のコンポーネントのみ冗長化 ➀②③④; レベル 2: 全てのコンポーネントを冗長化 | 特定のコンポーネントのみ冗長化 | ← | ← | ←
2 | A.2.3.1 |  |  | ネットワーク機器 | ルータやスイッチなどネットワークを構成する機器で発生する障害に対して、要求されたサービスを維持するための要求。 | 冗長化（機器） | 【レベル1】 特定の機器のみとは、ネットワークを構成するルータやスイッチの内、冗長化したサーバを収容するスイッチなどを想定している。 | レベル 0: 非冗長構成; レベル 1: 特定の機器のみ冗長化 ➀; レベル 2: 全ての機器を冗長化 ②③④ | 特定の機器のみ冗長化 | 全ての機器を冗長化 | ← | ←
2 | A.2.3.2 |  |  |  |  | 冗長化（コンポーネント） | 【レベル1】 ネットワーク機器を構成するコンポーネントとして、電源やCPU、FANなどを必要に応じて冗長化することを想定している。 | レベル 0: 非冗長構成; レベル 1: 特定のコンポーネントのみ冗長化 ➀②③④; レベル 2: 全てのコンポーネントを冗長化 | 特定のコンポーネントのみ冗長化 | ← | ← | ←
2 | A.2.4.1 |  |  | ネットワーク | ネットワークの信頼性を向上させるための要求。 | 回線の冗長化 | 【要件】 回線の冗長化とは、ネットワークを構成する伝送路（例えばLANケーブルなど）を物理的に複数用意し、一方の伝送路で障害が発生しても他方での通信が可能な状態にすること。 【レベル1】 一部冗長化とは、基幹のネットワークのみ冗長化するケースや、業務データの流れるセグメントなどを想定している。 | レベル 0: 冗長化しない; レベル 1: 一部冗長化 ➀②③; レベル 2: 全て冗長化する ④ | 一部冗長化 | ← | ← | 全て冗長化する
2 | A.2.4.2 |  |  |  |  | 経路の冗長化 | 【要件】 経路の冗長化とは、ネットワーク内でデータを送受信する対象間で、データの流れる順序（経由するルータの順序）を複数設定することで、ある区間で障害が発生しても、他の経路で迂回し通信を可能な状態にすること。 【レベル1】 一部冗長化とは、基幹のネットワークのみ冗長化するケースや、業務データの流れるセグメントなどを想定している。 | レベル 0: 冗長化しない; レベル 1: 一部冗長化 ➀②③; レベル 2: 全て冗長化する ④ | 一部冗長化 | ← | ← | 全て冗長化する
2 | A.2.5.1 |  |  | ストレージ | ディスクアレイなどの外部記憶装置で発生する障害に対して、要求されたサービスを維持するための要求。 | 冗長化（機器） | 【要件】 NAS、iSCSI対応の装置を含む。 ただしNASやiSCSIはLANなどのネットワークに接続して利用するため、NASやiSCSIの接続環境の耐障害性対策は小項目A.2.4ネットワークに含まれる。 【レベル1】 特定の機器のみとは、導入するストレージ装置に格納するデータの重要度に応じて、耐障害性の要求が装置毎に異なる場合を想定している。 | レベル 0: 非冗長構成 ➀; レベル 1: 特定の機器のみ冗長化; レベル 2: 全ての機器を冗長化 ②③④ | 非冗長構成 | 全ての機器を冗長化 | ← | ←
2 | A.2.5.2 |  |  |  |  | 冗長化（コンポーネント） | 【レベル1】 ストレージを構成するコンポーネントとして、ディスクを除く、CPUや電源、FAN、インターフェースなどを必要に応じて冗長化することを想定している。 | レベル 0: 非冗長構成; レベル 1: 特定のコンポーネントのみ冗長化 ➀②③④; レベル 2: 全てのコンポーネントを冗長化 | 特定のコンポーネントのみ冗長化 | ← | ← | ←
2 | A.2.5.3 |  |  |  |  | 冗長化（ディスク） | 【レベル2】 性能での要件からRAID0との組み合わせを検討する。 | レベル 0: 非冗長構成; レベル 1: RAID5による冗長化 ➀②③④; レベル 2: RAID1による冗長化 | RAID5による冗長化 | ← | ← | ←
2 | A.2.6.1 |  |  | データ | データの保護に対しての考え方。 | バックアップ方式 | バックアップ方式は、バックアップ運用設計を行う上で考慮する必要があり、運用・保守性と重複項目としている。 【レベル】 オフラインバックアップとは、システム（あるいはその一部）を停止させてバックアップを行う方式、オンラインバックアップとはシステムを停止せず稼働中の状態でバックアップを行う方式を指す。 | バックアップ無し | オフラインバックアップ ➀②③ | オンラインバックアップ ④ | オフラインバックアップ+オンラインバックアップ ④ |  |  | オフラインバックアップ | ← | ← | オンラインバックアップ または オフラインバックアップ+オンラインバックアップ
2 | A.2.6.3 |  |  |  |  | データインテグリティ | 【要件】 データに対して操作が正しく行えること、操作に対して期待した品質が得られること、またデータへの変更が検知可能であることなどを物理レベルで保証する。 【レベル】 仕組みの実装は、製品、業務アプリケーションによる検出を含む。 | エラー検出無し | エラー検出のみ | エラー検出＆再試行 | データの完全性を保障 （エラー検出＆訂正） ➀②③④ |  |  | データの完全性を保障 （エラー検出＆訂正） | ← | ← | ←
2 | A.3.1.1 |  | 災害対策 | システム | 地震、水害、テロ、火災などの大規模災害時の業務継続性を満たすための要求。 | 復旧方針 | 【要件】 大規模災害のための代替の機器として、どこに何が必要かを決める項目。 【レベル】 レベル1および3の限定された構成とは、復旧する目標に応じて必要となる構成（例えば、冗長化の構成は省くなど）を意味する。 レベル2および4の同一の構成とは、復旧後も復旧前と同じサービスレベルを維持するため、本番環境と同一のシステム構成を必要とすることを意味する。 レベル1および2のシステムを再構築を選択する場合、被災後の再構築までを契約の範囲として考えるのではなく、被災したサイトあるいは共用センターなどの設備を利用して、あくまでシステムを再構築する方針とすることを要求するものである。 一方レベル3および4のDRサイトで構築は、指定されたDRサイトに復旧用のシステムを構築するところまでを含む。 | 復旧しない | 限定された構成でシステムを再構築 | 同一の構成でシステムを再構築 | 限定された構成をDRサイトで構築 ➀②③④ | 同一の構成をDRサイトで構築 |  | 限定された構成をDRサイトで構築 | ← | ← | ←
2 | A.3.2.1 |  |  | 外部保管データ | 地震、水害、テロ、火災などの大規模災害発生により被災した場合に備え、データ・プログラムを運用サイトと別の場所へ保管するなどの要求。 | 保管場所分散度 |  | 外部保管しない | 1ヵ所 | 1ヵ所 (遠隔地) ➀②③④ | 2ヵ所 (遠隔地) |  |  | 1ヵ所 (遠隔地) | ← | ← | ←
2 | A.3.2.2 |  |  |  |  | 保管方法 |  | レベル 0: 媒体による保管 ➀②; レベル 1: 同一サイト内の別ストレージへのバックアップ; レベル 2: DRサイトへのリモートバックアップ ③④ | 媒体による保管 | ← | DRサイトへのリモートバックアップ | ←
2 | C.1.3.1 | 運用・保守性 | 通常運用 | 運用監視 | システム全体、あるいはそれを構成するハードウェア・ソフトウェア（業務アプリケーションを含む）に対する監視に関する項目。 セキュリティ監視については本項目には含めない。「E.7.1 不正監視」で別途検討すること。 | 監視情報 | 【要件】 監視とは情報収集を行った結果に応じて適切な宛先に発報することを意味する。本項目は、監視対象としてどのような情報を発信するべきかを決定することを目的としている。また、監視情報の発報先については、「C.4.5.2 監視システムの有無」で確認すること。 【レベル】 死活監視とは、対象のステータスがオンラインの状態にあるかオフラインの状態にあるかを判断する監視のこと。 エラー監視とは、対象が出力するログ等にエラー出力が含まれているかどうかを判断する監視のこと。トレース情報を含む場合は、どのモジュールでエラーが発生しているのか詳細についても判断することができる。 リソース監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいてCPUやメモリ、ディスク、ネットワーク帯域といったリソースの使用状況を判断する監視のこと。 パフォーマンス監視とは、対象が出力するログや別途収集するパフォーマンス情報に基づいて、業務アプリケーションやディスク I/O、ネットワーク転送等の応答時間やスループットについて判断する監視のこと。 【運用コストへの影響】 エラー監視やリソース監視、パフォーマンス監視を行うことによって、障害原因の追求が容易となったり、障害を未然に防止できるなど、システムの品質を維持するための運用コストが下がる。 | 監視を行わない | 死活監視を行う ➀②③ | エラー監視を行う | エラー監視（トレース情報を含む）を行う | リソース監視を行う | パフォーマンス監視を行う ④ | 死活監視を行う | ← | ← | パフォーマンス監視を行う
2 | C.1.3.2 |  |  |  |  | 監視間隔 |  | 監視を行わない | 不定期監視（手動監視） | 定期監視（1日間隔） | 定期監視（数時間間隔） | リアルタイム監視（分間隔） ➀② | リアルタイム監視（秒間隔） ③④ | リアルタイム監視（分間隔） | ← | リアルタイム監視（秒間隔） | ←
2 | C.2.5.1 |  | 保守運用 | 定期保守頻度 | システムの保全のために必要なハードウェアまたはソフトウェアの定期保守作業の頻度。 | 定期保守頻度 |  | 定期保守を実施しない | 年1回 ➀②③④ | 半年に1回 | 月1回 | 週1回 | 毎日 | 年1回 | ← | ← | ←
2 | C.2.6.1 |  |  | 予防保守レベル | システム構成部材が故障に至る前に予兆を検出し、事前交換などの対応をとる保守。 | 予防保守レベル |  | 予防保守を実施しない | 定期保守時に検出した予兆の範囲で対応する ➀②③④ | （定期保守とは別に）一定間隔で予兆検出を行い、対応を行う | リアルタイムに予兆検出を行い、対応を行う |  |  | 定期保守時に検出した予兆の範囲で対応する | ← | ← | ←
2 | C.3.2.1 |  | 障害時運用 | 障害復旧自動化の範囲 | 障害復旧に関するオペレーションを自動化する範囲に関する項目。 | 障害復旧自動化の範囲 | 【レベル1】 一部の障害復旧作業とは、特定パターン（あるいは部位）の障害復旧作業に関してのみ自動化を行うようなケースを指す。 【運用コストへの影響】 障害復旧作業を自動化するためには、障害のパターン毎に複雑な判断を行うスクリプトを作成する必要があり開発コストが増大する。一方、障害発生時の復旧作業が迅速化され、ミスも少なくなるため運用コストは減少する。 | レベル 0: 障害復旧作業は全て手動で実施する; レベル 1: 一部の障害復旧作業を自動化する ➀②③④; レベル 2: 全ての障害復旧作業を自動化する | 一部の障害復旧作業を自動化する | ← | ← | ←
2 | C.3.3.1 |  |  | システム異常検知時の対応 | システムの異常を検知した際のベンダ側対応についての項目。 | 対応可能時間 | 【要件】 システムの異常検知時に保守員が作業対応を行う時間帯。 | レベル 0: ベンダの営業時間内（例：9時～17時）で対応を行う ➀; レベル 1: ユーザの指定する時間帯（例：18時～24時）で対応を行う ②; レベル 2: 24時間対応を行う ③④ | ベンダの営業時間内（例：9時～17時）で対応を行う | ユーザの指定する時間帯（例：18時～24時）で対応を行う | 24時間対応を行う | ←
2 | C.3.3.2 |  |  |  |  | 駆けつけ到着時間 | 【要件】 システムの異常を検出してから、指定された連絡先への通知、保守員が障害連絡を受けて現地へ到着するまでの時間。 | 保守員の駆けつけ無し | 保守員到着が異常検知から数日中 | 保守員到着が異常検知からユーザの翌営業日中 | 保守員到着が異常検知からユーザの翌営業開始時まで ➀ | 保守員到着が異常検知から数時間内 ②③ | 保守員が常駐 ④ | 保守員到着が異常検知からユーザの翌営業開始時まで | 保守員到着が異常検知から数時間内 | ← | 保守員が常駐
2 | C.3.3.3 |  |  |  |  | SE到着平均時間 | 【要件】 システム異常を検知してからSEが到着するまでの平均時間。 | SEの駆けつけ無し | SE到着が異常検知から数日中 | SE到着が異常検知からユーザの翌営業日中 | SE到着が異常検知からユーザの翌営業開始時まで ➀ | SE到着が異常検知から数時間内 ②③ | SEが常駐 ④ | SE到着が異常検知からユーザの翌営業開始時まで | SE到着が異常検知から数時間内 | ← | SEが常駐
2 | C.3.4.1 |  |  | 交換用部材の確保 | 障害の発生したコンポーネントに対する交換部材の確保方法。 | 保守部品確保レベル | 【要件】 当該システムに関する保守部品の確保レベル。 | レベル 0: 確保しない; レベル 1: 保守契約に基づき、部品を提供するベンダが規定年数の間保守部品を確保する ➀; レベル 2: 保守契約に基づき、保守を提供するベンダが当該システム専用として規定年数の間保守部品を確保する ②③④ | 保守契約に基づき、部品を提供するベンダが規定年数の間保守部品を確保する | 保守契約に基づき、保守を提供するベンダが当該システム専用として規定年数の間保守部品を確保する | ← | ←
2 | C.3.4.2 |  |  |  |  | 予備機の有無 |  | レベル 0: 予備機無し ➀②③④; レベル 1: 一部、予備機有り; レベル 2: 全部、予備機有り | 予備機無し | ← | ← | ←
2 | C.4.3.1 |  | 運用環境 | マニュアル準備レベル | 運用のためのマニュアルの準備のレベル。 | マニュアル準備レベル | 【レベル】 通常運用のマニュアルには、システム基盤に対する通常時の運用（起動・停止等）にかかわる操作や機能についての説明が記載される。保守運用のマニュアルには、システム基盤に対する保守作業（部品交換やデータ復旧手順等）にかかわる操作や機能についての説明が記載される。 障害発生時の一次対応に関する記述（系切り替え作業やログ収集作業等）は通常運用マニュアルに含まれる。バックアップからの復旧作業については保守マニュアルに含まれるものとする。 【運用コストへの影響】 ユーザの運用に合わせたカスタマイズされたマニュアルは、作成するためにコストがかかるため導入コストが増大するが、ユーザが運用時に手順を調査する負担が減少するため運用コストは減少する。 | 各製品標準のマニュアルを利用する | システムの通常運用のマニュアルを提供する | システムの通常運用と保守運用のマニュアルを提供する | ユーザのシステム運用ルールに基づくカスタマイズされたマニュアルを提供する ➀②③④ |  |  | ユーザのシステム運用ルールに基づくカスタマイズされたマニュアルを提供する | ← | ← | ←
3 | C.5.5.1 |  | サポート体制 | 一次対応役割分担 | 一次対応のユーザ/ベンダの役割分担、一次対応の対応時間、配備人数。 | 一次対応役割分担 |  | レベル 0: 全てユーザが実施; レベル 1: 一部ユーザが実施; レベル 2: 全てベンダが実施
3 | C.5.6.3 |  |  | サポート要員 | サポート体制に組み入れる要員の人数や対応時間、スキルレベルに関する項目。 | ベンダ側対応者の要求スキルレベル |  | 指定無し | 有識者の指導を受けて機器の操作を実施できる | システムの構成を把握し、ログの収集・確認が実施できる | システムの運用や保守作業手順に習熟し、ハードウェアやソフトウェアのメンテナンス作業を実施できる | システムの開発や構築に携わり、業務要件やユーザの事情にも通じている
3 | C.5.8.2 |  |  | オペレーション訓練 | オペレーション訓練実施に関する項目。 | オペレーション訓練範囲 | 【レベル】 通常運用とは、システム基盤に対する通常時の運用（起動・停止等）にかかわる操作を指す。保守運用とは、システム基盤に対する保守作業（部品交換やデータ復旧手順等）にかかわる操作を指す。 | 実施しない | 通常運用の訓練を実施 | 通常運用に加えて保守運用の訓練を実施 | 通常運用、保守運用に加えて、障害発生時の復旧作業に関する訓練を実施
3 | C.5.9.1 |  |  | 定期報告会 | 保守に関する定期報告会の開催の要否。 | 定期報告会実施頻度 | 【要件】 障害発生時に実施される不定期の報告会は本要件には含まない。 | 無し | 年1回 | 半年に1回 | 四半期に1回 | 月1回 ➀②③④ | 週1回以上
3 | C.5.9.2 |  |  |  |  | 報告内容のレベル |  | 無し | 障害報告のみ | 障害報告に加えて運用状況報告を行う ➀②③④ | 障害および運用状況報告に加えて、改善提案を行う
2 | F.4.1.1 | システム環境 | 機材設置環境条件 | 耐震/免震 | 地震発生時にシステム設置環境で耐える必要のある実効的な最大震度を規定。建屋が揺れを減衰するなどの工夫により、外部は震度7超でも設置環境では実効的に最大震度4程度になる場合には震度4よりレベルを設定する。なお、想定以上の揺れではサービスを継続しないでも良い場合には、その想定震度でレベルを設定する。 | 耐震震度 | 【要件】 設置環境での実効的な震度は、屋外の振動がそのまま伝わる建屋の場合は外部の震度と設置環境の震度はほぼ一致すると考えられるので、外部震度からレベルを設定すればよい。ただし、建屋の免震設備などにより、設置環境での最大震度を低く保証できる場合にはその震度を実効的な震度としてレベル設定が可能と考えられる（ユーザからの特段の要請を受けて、より高いレベルで設定する場合も有り）。なお、一定の震度以上では周辺のシステム利用者がシステムを利用できる環境に無いなどで、サービスの継続が不要となる場合は、その震度からレベル設定することも考えられる。いずれに於いても建屋の耐震震度を超える水準での設定には無理がある。 【レベル0】 地震発生によるサービス停止などのリスクを受け入れる心積もりが別途必要となる。 | 対策不要 | 震度4相当（50ガル） | 震度5弱相当（100ガル） | 震度6弱相当（250ガル） ➀②③④ | 震度6強相当（500ガル） | 震度7相当（1000ガル） | 震度6弱相当（250ガル） | ← | ← | ←
2 | F.4.4.4 |  |  | 電気設備適合性 | ユーザが提供する設置場所の電源条件(電源電圧/電流/周波数/相数/系統数/無停止性/必要工事規模など)と導入システムの適合性に関する項目。同時に空調についても評価対象とする。また、移行時の並行稼動が可能か否かについても確認が必要である。可能であれば事前確認を実施する。 | 停電対策 | 【レベル1】 UPS, CVCFなど電源安定化の対策を検討する。 | 無し | 瞬断(10ms程度) | 10分 ➀ | 1時間 ②③④ | 1日間 | 1週間 | 10分 | 1時間 | ← | ←