## チェックリスト
制御システムセキュリティ観点からの資産管理チェックリスト
項番 | 大項目 | 項番 |  | 小項目 |  | 参照元 (SP800-53) | チェックリスト レベル | 評価
1 | 自組織内の物理デバイスとシステムが、カタログ作成されている | 1-1 | 制御システム資産の一覧 | 下記の通り制御システム資産の一覧を作成し文書化している |  | CM-8 | essential | L2
|  |  |  | a | 現行の制御システムを正確に反映している
|  |  |  | b | その制御システムネットワーク内に正式に登録されている範囲に含まれる、すべての資産（フィールド機器は対象外）を対象としている ※収集すべき資産情報についてはガイドラインを参照のこと
|  |  |  | c | リスクアセスメントやインシデント対応等ための調査や報告に必要と考えられる程度に詳細レベルになっている
|  |  |  | d | ［指定：組織が定めた、制御システム資産の効果的な説明責任を果たすのに必要と考えられる情報］を含んでいる
|  | 1-2 | 一覧のレビュー・更新 | 制御システム資産一覧を［指定：組織が定めた頻度で］レビューし、更新している |  | PM-5 | essential | L2
|  | 1-3 | 責任に関する情報 | 制御システム資産一覧の情報に、資産の管理に責任のある個人（責任者及び担当者）を［選択（１つ以上）：氏名・地位・役職］によって特定できる手段を含める |  | CM-8(4) | essential | L2
|  | 1-4 | 資産変更に伴う更新 | 資産のインストールや削除の際に、また、制御システムのアップデートの際に、その一環として制御システム資産一覧を更新している |  | CM-8(1) | middle | L3
|  | 1-5 | 許可されていない資産の自動検知 | 下記の通り許可されていない資産を自動で検知し、対応を行っている |  | CM-8(3) | middle | L3
|  |  |  | a | 制御システム内に許可されてない資産（ハードウェア）が存在する場合に検知できる、自動化されたメカニズムを［指定：組織が定めた頻度で］使用している
|  |  |  | b | 許可されてない資産が検知された場合に、以下の措置を講じている： ［選択（１つ以上）： ・そうした資産によるネットワークアクセスを無効にする ・それらの資産を切り離す ・[指定：組織が定めた職員または役職]に報告する］
|  | 1-6 | 資産の重複確認 | 同一カタログ上に資産の記載が重複していないか、また、別の制御システム資産一覧にも重複して記載されていないことを確認する |  | CM-8(5) | middle | L3
|  | 1-7 | 資産の自動管理 | 自動で一覧を維持管理する組織は、制御システム資産一覧が最新で、完全で、正確で、かつ、すぐに利用できるようにするための自動化されたメカニズムを実施している |  | CM-8(2) | high | L4
|  | 1-8 | 集中型リポジトリ | 制御システム資産一覧を一つの場所（事業部や事業所単位）で管理するためのリポジトリを用意する |  | CM-8(7) | high | L4
2 | 自組織内のソフトウエアとアプリケーションが、カタログ作成されている | 2-1 | 制御システム資産の一覧 | 下記の通り制御システム資産の一覧を作成し文書化している |  | CM-8 | essential | L2
|  |  |  | a | 現行の制御システムを正確に反映している
|  |  |  | b | その制御システムネットワーク内に正式に登録されている範囲に含まれる、すべての資産（フィールド機器は対象外）を対象としている ※収集すべき資産情報についてはガイドラインを参照のこと
|  |  |  | c | リスクアセスメントやインシデント対応等ための調査や報告に必要と考えられる程度に詳細レベルになっている
|  |  |  | d | ［指定：組織が定めた、制御システム資産の効果的な説明責任を果たすのに必要と考えられる情報］を含んでいる
|  | 2-2 | 一覧のレビュー・更新 | 制御システム資産一覧を［指定：組織が定めた頻度で］レビューし、更新している |  | PM-5 | essential | L2
|  | 2-3 | 責任に関する情報 | 制御システム資産一覧の情報に、資産の管理に責任のある個人（責任者及び担当者）を［選択（１つ以上）：氏名・地位・役職］によって特定できる手段を含める |  | CM-8(4) | essential | L2
|  | 2-4 | 資産変更に伴う更新 | 資産のインストールや削除の際に、また、制御システムのアップデートの際に、その一環として制御システム資産一覧を更新している |  | CM-8(1) | middle | L3
|  | 2-5 | 許可されていない資産の自動検知 | 下記の通り許可されていない資産を自動で検知し、対応を行っている |  | CM-8(3) | middle | L3
|  |  |  | a | 制御システム内に許可されてない資産（ソフトウェア・ファームウェア）が存在する場合に検知できる、自動化されたメカニズムを［指定：組織が定めた頻度で］使用している
|  |  |  | b | 許可されてない資産が検知された場合に、以下の措置を講じている： ［選択（１つ以上）： ・そうした資産によるネットワークアクセスを無効にする ・それらの資産を切り離す ・[指定：組織が定めた職員または役職]に報告する］
|  | 2-6 | 資産の重複確認 | 同一カタログ上に資産の記載が重複していないか、また、別の制御システム資産一覧にも重複して記載されていないことを確認する |  | CM-8(5) | middle | L3
|  | 2-7 | 資産の自動管理 | 自動で一覧を維持管理する組織は、制御システム資産一覧が最新で、完全で、正確で、かつ、すぐに利用できるようにするための自動化されたメカニズムを実施している |  | CM-8(2) | high | L4
|  | 2-8 | 集中型リポジトリ | 制御システム資産一覧を一つの場所（事業部や事業所単位）で管理するためのリポジトリを用意する |  | CM-8(7) | high | L4
3 | 組織内の通信とデータフロー図が、作成されている | 3-1 | 内部接続 |  |  | CA-9 | essential | L2
|  |  |  | a | 制御システムに対する、［組織が定めた情報資産及び制御システム資産または資産の集合］からの内部接続を正式に許可している
|  |  |  | b | 上記を前提として、内部接続の各々について、インターフェース特性・セキュリティ要求事項・および伝達される情報の性質を文書化する
|  | 3-2 | 組織内システムの相互接続 |  |  | CA-3 | essential | L2
|  |  |  | a | 制御システムから組織内の他のシステム（注:制御システムとは限らない）への接続に関して、制御システムの相互接続に関する同意（Interconnection Security Agreements）を行い接続を許可している
|  |  |  | b | インターフェース特性に加えて、セキュリティ要求事項とともに、伝達される情報の性質を相互接続の都度、組織が文書化する
|  |  |  | c | 制御システムの相互接続に関する同意における［組織が定めた頻度で］について、組織がレビュー・更新する
4 | 外部情報システムが、カタログ作成されている | 4-1 | 組織外システムとの相互接続 | 機能/ポート/プロトコル/サービスを明確にする組織は、［指定：組織が定めた外部情報システムサービス］のプロバイダに対して、そうしたサービスの使用に必要な機能、ポート、プロトコル、および他のサービスを明確にする |  | SA-9(2) | middle | L3
5 | 資産がそれらの分類、重要度、ビジネス上の価値に基づいて優先順位が付けられている | 5-1 | 極めて重要な資産の特定 | 極めて重要な資産を特定する組織は、極めて重要なミッション／業務機能を支援する重要な制御システム資産を明確にする |  | CP-2(8) | essential | L2
6 | 従業員全体のサードパーティの利害関係者に対するサイバーセキュリティの役割と責任が確立されている | 6-1 | 資産におけるセキュリティ対策の把握 |  |  | PS-7 | essential | L2
|  |  |  | a | 第三者プロバイダに対する「職員によるセキュリティ」の要求事項（セキュリティ上の役割と責任を含む）を定める
|  |  |  | b | 第三者プロバイダに対して、組織が定めた「職員によるセキュリティ」のポリシーと手順に従うことを要求する
|  |  |  | c | 「職員によるセキュリティ」の要求事項を文書化する
|  |  |  | d | 第三者プロバイダに対して、組織が発行するクレデンシャルおよび／またはバッジを保有する第三者職員、または［指定：組織が定めた期間］にわたって情報システムに対する権限を有する第三者職員が異動になる、または雇用が終了する場合に、[指定：組織が定めた職員または役職]に知らせることを要求する
|  |  |  | e | プロバイダによる遵守状況をモニタリングする

## 評価シート
制御システムセキュリティ観点からの資産管理チェックリスト_評価シート
【レベルの凡例とポイント】
レベル | 内容 | 評価 | ポイント
essential | 資産情報を部分的に管理している | L1 | 1
| 必要な資産情報を管理している | L2 | 2
middle | 資産情報の自動収集による管理 | L3 | 3
high | 資産管理の最適化 | L4 | 4
【チェックされた項目数とポイント合計】
大項目 | 内容 | essential |  | middle | high | チェック 項目数計 | ポイント合計 | 比率 | (参考)満点
|  | L1 | L2 | L3 | L4
1 | 自組織内の物理デバイスとシステムが、カタログ作成されている | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 23 | 100% | 23
2 | 自組織内のソフトウエアとアプリケーションが、カタログ作成されている | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 23 | 100% | 23
3 | 組織内の通信とデータフロー図が、作成されている | 0 | 2 |  |  | 2 | 4 | 100% | 4
4 | 外部情報システムが、カタログ作成されている |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 100% | 3
5 | 資産がそれらの分類、重要度、ビジネス上の価値に基づいて優先順位が付けられている | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 100% | 2
6 | 従業員全体のサードパーティの利害関係者に対するサイバーセキュリティの役割と責任が確立されている | 0 | 1 |  |  | 1 | 2 | 100% | 2