## Overview
OPC UA 移行プロジェクト 資産管理台帳（Enterprise版）
■ 目的
・現場設備のOPC UA対応状況を可視化し、移行計画のベースラインとする
・IP/MAC/ホスト名によるネットワーク構成の正確な把握
・OPC UA Security Profile / Endpoint URLの厳密な管理
・OS/FW/Stack バージョンによるパッチ管理基盤の確立
・証明書管理台帳との連携（資産ID ↔ 証明書ID）
・IEC 62443 Zone/Conduit/Purdueレベルの可視化
■ 準拠規格
・IEC 62443-2-1 (IACS Security Management System)
・IEC 62443-2-3 (Patch Management)
・IEC 62443-3-2 (Security Risk Assessment)
・IEC 62443-3-3 (System Security Requirements)
・OPC UA Part 2 (Security Model)
・OPC UA Part 4/6/7 (Services / Mappings / Profiles)
■ シート構成
1. Overview — 本シート（目的・利用方法）
2. Asset_List — 資産一覧（メインデータ）
3. Master_Data — ドロップダウン用マスタデータ
4. Risk_Criteria — セキュリティリスク評価基準
■ 運用ルール
・資産IDは「AST-{拠点}-{連番3桁}」の形式で付番
・担当者は個人名ではなく「部署/ロール」で記録
・棚卸は半期に1回実施し「最終棚卸日」を更新
・新規設備追加時は証明書管理台帳にも同時登録
作成日: 2026-05-08 / 精査・改訂: OT Security Consultant

## Asset_List
識別 |  |  | 分類 |  |  | バージョン |  |  | ネットワーク |  |  | 設置 | OPC UA |  |  |  |  | ライフサイクル |  |  | 証明書 | 運用
資産ID | システム名 | ホスト名 / FQDN | 設備分類 | メーカー | 型式 | OSバージョン | FWバージョン | OPC UA Stack/SDK | IPアドレス | MACアドレス | VLAN/サブネット | 設置場所 | OPC UA役割 | Endpoint URL | Security Policy | Message Security Mode | User Authentication | サポート期限 | 更新要否 | サポート残日数 | 証明書ID (FK) | 管理部署/ロール | 最終棚卸日 | 備考
AST-PLTA-001 | 製造ラインPLC-01 | PLC-PACK01 | PLC | Siemens | S7-1500 CPU 1515SP | — | V2.9.4 | OPC UA (Native) | 192.168.20.21 | 00:1A:2B:3C:4D:01 | VLAN20 /24 | 工場A-1F-製造エリア | Server | opc.tcp://192.168.20.21:4840 | Aes128_Sha256_RsaOaep | SignAndEncrypt | X509 | 2030/12/31 | 不要 | 1688 | CERT-PLTA-001 | 保全課/OTセキュリティ担当 | 2026/04/01
AST-PLTA-002 | 中央監視SCADA-01 | SCADA-01 | SCADA | AVEVA (Wonderware) | InTouch 2020 R2 | Windows Server 2019 | — | UA .NET Standard 1.5 | 192.168.10.10 | 00:1A:2B:3C:4D:02 | VLAN10 /24 | 中央監視室-2F | Server&Client | opc.tcp://192.168.10.10:4840 | Basic256Sha256 | SignAndEncrypt | Username | 2028/03/31 | 要検討 | 683 | CERT-PLTA-002 | 計装課/SCADA管理者 | 2026/04/01 | Gateway導入検討中
AST-PLTA-003 | 履歴収集Historian | HIST-SRV01 | Historian | OSIsoft | PI Server 2021 | Windows Server 2022 | — | UA .NET Standard 1.5 | 192.168.10.20 | 00:1A:2B:3C:4D:03 | VLAN10 /24 | サーバ室-2F | Client | — | Aes256_Sha256_RsaPss | SignAndEncrypt | X509 | 2029/06/30 | 不要 | 1139 | CERT-PLTA-003 | 情報システム部/サーバ管理 | 2026/04/01
AST-PLTA-004 | OPC UA Gateway-01 | UAGW-01 | Gateway | Softing | dataFEED OPC Suite V5.25 | Windows 10 IoT Ent. | — | Softing OPC UA C++ SDK | 192.168.30.15 | 00:1A:2B:3C:4D:04 | VLAN30 /24 | 工場A-1F-Gateway盤 | Server&Client | opc.tcp://192.168.30.15:4840 | Basic256Sha256 | SignAndEncrypt | Anonymous | 2027/12/31 | 要検討 | 592 | CERT-PLTA-004 | 保全課/Gateway管理 | 2026/04/01 | 証明書期限切れ要対応
AST-PLTA-005 | 品質分析装置PC | QA-PC01 | 端末PC | Dell | OptiPlex 7090 | Windows 10 Pro 22H2 | — | UA .NET Standard 1.4 | 192.168.40.50 | 00:1A:2B:3C:4D:05 | VLAN40 /24 | 品質管理棟-1F | Client | — | Basic256Sha256 | SignAndEncrypt | Username | 2028/10/31 | 不要 | 897 | CERT-PLTA-005 | 品質管理部/分析担当 | 2026/04/01 | ベンダ保守対象
Formulas:
サポート残日数 = IF([ライフサイクル]="","",[ライフサイクル]-TODAY())

## Master_Data
設備分類 | 現行通信方式 | OPC UA対応状況 | 対応方式 | 移行優先度 | 更新要否 | セキュリティリスク | OPC UA役割 | Security Policy | Message Security Mode | User Authentication | Purdueレベル
PLC | OPC DA | ◎ Native | Native | 高 | 不要 | 高 | Server | None | None | Anonymous | L0
DCS | OPC HDA | ○ Gateway | Gateway | 中 | 要検討 | 中 | Client | Basic256Sha256 | Sign | Username | L1
SCADA | OPC AE | △ Wrapper | Wrapper | 低 | 必要 | 低 | Server&Client | Aes128_Sha256_RsaOaep | SignAndEncrypt | X509 | L2
MES | OPC UA | × 未対応 | リプレース |  |  |  | なし | Aes256_Sha256_RsaPss |  | 複合 | L3
Historian | Vendor独自 | 調査中 | 更新対応 | [7 empty] | L3.5(DMZ)
PI System | CSV | [9 empty] | L4
Server | DB接続 | [9 empty] | L5
Gateway | Modbus
OPC Server | PROFINET
端末PC | EtherNet/IP
HMI | なし
ロボットコントローラ