## 標的型攻撃対策
標的型攻撃対策の詳細項目とセキュリティ要件 （◎必須、○推奨） |  |  | 参照 【注１】 | チェックリスト回答欄
|  |  |  | 判定 | 根拠（任意記入欄）
入口対策
| 1 | 【保護対象システムが以下の何れかの条件を満たす場合】 ①外部ネットワークからの電子メールの受信機能を有している。 ②外部ネットワークからの電子メール受信機能を有する別のシステムと、直接的または間接的に接続されている。 ○電子メール経由で侵入・感染を試みる未知の不正プログラム（マルウェア）を、ネットワークの入口（ゲートウェイ）において、 例えば以下に示す技術等を用いて、検知・遮断できることが望ましい。 ・サンドボックス ・ファイル解析 ・通信内容解析 ・振る舞い解析 ・レピュテーション この時、項番3の要件を満たす対策とは異なる検知ロジックを有していることが望ましい。 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(a) ・統一基準： 6.2.2 遵守事項(1)(b)
| 2 | 【保護対象システムが以下の何れかの条件を満たす場合】 ①外部ネットワークのWebサーバへのアクセス機能を有している。 ②外部ネットワークのWebサーバアクセス機能を有する別のシステムと、直接的または間接的に接続されている。 ○Webサーバ経由で侵入・感染を試みる未知の不正プログラム（マルウェア）を、ネットワークの入口（ゲートウェイ）において、 例えば以下に示す技術等を用いて、検知・遮断できることが望ましい。 ・サンドボックス ・ファイル解析 ・通信内容解析 ・振る舞い解析 ・レピュテーション この時、項番3の要件を満たす対策とは異なる検知ロジックを有していることが望ましい。 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(a) ・統一基準： 6.2.2 遵守事項(1)(b)
| 3 | 【保護対象システムにおけるサーバや端末が以下の何れかの条件を満たす場合】 ①ネットワーク（外部ネットワークから隔離されているネットワークを含む）に接続されている。 ②媒体（CD/DVD、USBメモリ、外付けHDD等）の読み込み機能を有している。 ◎（電子メール・Webサーバ・媒体等を経由して）侵入・感染を試みる未知の不正プログラム（マルウェア）を、 サーバや端末（エンドポイント）において、例えば以下に示す技術を用いて、検知・遮断できること。 ・サンドボックス ・ファイル解析 ・通信内容解析 ・振る舞い解析 ・レピュテーション | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(a) ・統一基準： 6.2.2 遵守事項(1)(a)
内部対策
| 4 | ○内部のネットワークを監視し、例えば以下に示す技術を用いて、不正プログラムの侵入を早期に検知できることが望ましい。 ・サンドボックス ・ファイル解析 ・通信内容解析 ・振る舞い解析 ・レピュテーション ・相関分析 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b)
| 5 | ○例えば、以下に示す技術を用いて、侵入・感染した不正プログラムの内部における不審な活動（管理者権限の奪取、 不正アクセス、痕跡消去等）や侵入範囲の拡大を困難化できることが望ましい。 ・ネットワークのセグメント分割 ・認証・アクセス制御の強化 ・管理者権限の管理強化 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b) ・統一基準： 6.1.1 遵守事項(1)(a), (1)(c) ・統一基準： 6.1.2 遵守事項(1)(a), (1)(b) ・統一基準： 6.1.3 遵守事項(1)(b)
| 6 | 【保護対象システムが以下の何れかの条件を満たす場合】 ①外部ネットワークへのアクセス機能（Web閲覧、メール送信等）を有している。 ②外部ネットワークのアクセス機能を有する別のシステムと、直接的または間接的に接続されている。 ○ネットワークの出口（ゲートウェイ）にて、例えば以下に示す技術を用いて、侵入・感染した不正プログラムの内部における 不審な活動（管理者権限の奪取、不正アクセス、痕跡消去等）を検知できることが望ましい。 ・レピュテーション この時、項番7, 8の要件を満たす対策とは異なる検知ロジックを有していることが望ましい。 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b)
| 7 | ○内部のネットワークを監視し、例えば以下に示す技術を用いて、侵入・感染した不正プログラムの内部における 不審な活動（管理者権限の奪取、不正アクセス、痕跡消去等）を検知できることが望ましい。 ・レピュテーション ・相関分析 この時、項番6, 8の要件を満たす対策とは異なる検知ロジックを有していることが望ましい。 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b)
| 8 | 【保護対象システムにおけるサーバや端末がネットワークに接続されている場合】 ○サーバや端末（エンドポイント）において、例えば以下に示す技術を用いて、侵入・感染した不正プログラムの内部における 不審な活動（管理者権限の奪取、不正アクセス、痕跡消去等）を検知できることが望ましい。 ・レピュテーション この時、項番6, 7の要件を満たす対策とは異なる検知ロジックを有していることが望ましい。 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b)
| 9 | ◎サーバや端末において、侵入・感染した不正プログラムを検知した場合、駆除できること。 | ・統一基準： 6.2.2 遵守事項(1)(a)
| 10 | ○システム内部の重要情報を暗号化し、漏えいしたとしても無価値化することが望ましい。 （暗号化は、データ単位またはファイル単位で行うことが望ましい。） | ・統一基準： 6.1.5 遵守事項(1)(a), (1)(b), (2)(a)
出口対策 【注２】
| 11 | 【保護対象システムが以下の何れかの条件を満たす場合】 ①外部ネットワークへのアクセス機能（Web閲覧、メール送信等）を有している。 ②外部ネットワークのアクセス機能を有する別のシステムと、直接的または間接的に接続されている。 ◎ネットワークの出口（ゲートウェイ）にて、例えば以下に示す技術を用いて、外部との不審通信を検知・遮断できること。 ・レピュテーション ・アプリケーション制御 ・データ漏えい防止（DLP） ・外部送信データの強制暗号化 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b)
| 12 | 【保護対象システムが以下の何れかの条件を満たす場合】 ①外部ネットワークへのアクセス機能（Web閲覧、メール送信等）を有している。 ②外部ネットワークのアクセス機能を有する別のシステムと、直接的または間接的に接続されている。 ○内部のネットワークを監視し、例えば以下に示す技術を用いて、外部との不審通信を検知できることが望ましい。 ・レピュテーション ・相関分析 この時、項番11, 13の要件を満たす対策とは異なる検知ロジックを有していることが望ましい。 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b)
| 13 | 【保護対象システムにおけるサーバや端末がネットワークに接続されている場合】 ○サーバや端末（エンドポイント）において、例えば以下に示す技術を用いて、外部との不審通信を検知・遮断できること が望ましい。 ・レピュテーション ・アプリケーション制御 この時、項番11, 12の要件を満たす対策とは異なる検知ロジックを有していることが望ましい。 | ・統一基準： 6.2.4 遵守事項(1)(b)
ログ分析（統合ログ管理、相関分析）、フォレンジック
| 14 | ○システム内の複数の機器のログを一元管理し、相関分析技術を用いて、標的型攻撃活動を検知・可視化できること が望ましい。 | ・統一基準： 6.1.4 遵守事項(1)(b), (1)(c)
| 15 | ◎標的型攻撃によるインシデント発生時の被害を解明するために、通信ログを収集・保存すること。 ○標的型攻撃によるインシデント発生時の被害を解明するために、通信パケットを収集・保存しておくことが望ましい。 | ・統一基準： 6.1.4 遵守事項(1)(a)
【注１】 参照において、「統一基準」とは、「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準（令和3年度版）」を指す。
https://www.nisc.go.jp/pdf/policy/general/kijyunr3.pdf
【注２】 「政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準（令和3年度版）」においては、「出口対策」の分類は存在せず、「内部対策」の一部として分類されている。