## 設計構築【必須要件】
a. 必須要件
NWCシステムの基本要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
a01 | 【物理的攻撃への対策】 | a01-1. カメラ以外の機器は許可されない第三者や利用者から物理的に隔離して設置すること | ― | ■組織はカメラ以外の機器を入室制限された区域に設置する
| システムを構成する機器は物理的な不正行為を想定した対策をすること | a01-2. カメラ本体に保護資産を残存させないこと | ― | ■カメラ本体や本体に取り付ける外部記憶媒体（SDカード等）に映像データを蓄積しない
|  | a01-3．カメラとレコーダー間のネットワーク回線は隠ぺいし、ハブの空きポートは塞ぐこと | ― | ■カメラとレコーダー間のネットワーク回線は壁裏に敷設し、ハブの空きポートは物理的に塞ぐか、論理的に閉じる
a02 | 【論理的攻撃機会の低減】 | a02-1. システムの運用や保守に必要なサービスのみを動作させ、不要なサービスは全て停止すること | a11 | ■カメラへは運用や保守に必要なHTTP(S)接続のみを許可し、他のサービス（FTPやTELNET、UPNPなど）は必要なければ停止する
| サービスの意図しない利用や妨害を防ぐこと | a02-2. 接続元を限定できる機器は、接続元のIPアドレス等による制限を行うこと | a11 | ■接続元を限定できる機器（カメラ等）は、ソースIPアドレス等による接続元の制限を設定する
a03 | 【管理者と利用者の設定】 | a03-1. 全ての機器において、保護資産や設定データへのアクセスや機器の制御を行う利用者・管理者を識別認証すること | a12 | ■サービスを提供する全ての機器、ソフトウェアで以下の設定を行う
| 保護資産や設定データへのアクセスや機器の制御をできる役割を限定すること | a03-2. 管理者が利用者のアクセスや制御の範囲について管理できること | a12 | ・ サービスの利用に先だって識別認証する機能を有効にし、適切なアクセス制御の設定を行う
|  | a03-3. 全ての機器において、パスワードは出荷設定値から推測困難な値へ変更すること | a12 | ・ 管理者及び利用者の役割以外の不要なアカウントは削除する
・ 可能であれば個人毎に異なるIDで識別する
|  | a03-4. 設定可能な機器は、一定回数（3回程度）の連続した接続試行によるIDのロック、及びパスワードの最低長（8文字以上）等パスワードの複雑さを上げる設定を行うこと | ― | ・ 管理者は自身及び利用者のパスワードを組織の「情報セキュリティ対策基準」に従って設定し、出荷設定値の使用は禁止する
・ 設定可能な場合、一定回数（3回程度）の連続した接続試行によるIDのロックを有効にする
a04 | 【不正アクセスの検知】 | a04-1. システムがカメラやネットワークの切断（再接続）を検知できること | a21 | ■レコーダーのカメラの切断（再接続）検知機能をONにする
| システムを構成する機器への不正アクセスやなりすましを検知すること | a04-2. 連続したログインやシステムからの接続の失敗、および／または管理者が覚えのない認証成功を検知し、確認する手段を管理者に提供すること | a13 | ■管理者はレコーダーのログ／アラームにおいて不正な識別認証の試行とみなすシステムからの接続を含むログインの連続試行、および／または管理者が覚えのない接続やログイン成功を検知し通知される設定を行う。通知できない場合、管理者は定期的にログを確認する。
|  | a04-3. 映像データやログはその事象の発生時刻とともに記録すること | a13
|  | a04-4. システムの時刻は正しく設定し、構築後に大幅な時刻データの変更が生じた場合は管理者が検知できること | a13 | ■管理者はシステムの時刻を正しく設定し、維持する
a05 | 【既知脆弱性への対応】 | a05-1. システムを構成する全ての機器は、構築時点で公開されている脆弱性に対応したバージョンとすること | a14 a22 | ■システム稼働前に、ベンダサイト、及び公知脆弱性情報を、システムを構成する機器の製品名・型番等で検索し、該当する脆弱性があった場合は対策済みの最新のファームウェアにアップデートを行う
システムを構成する機器は公知の脆弱性に対応済みであること
a06 | 【障害発生への対応】 | a06-1. システムを構成する機器が無応答、もしくはサービス停止した時に、復旧（リブート）する手順を示すこと | ― | ■機器の障害発生時に再起動する手順を運用開始前に確認する
障害の発生に対する対応が明確であること
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
カメラ／ビデオエンコーダーの機能要件
a11 | 【論理的攻撃機会の低減】 | a11-1. HTTP(S)サーバ以外の管理者操作が可能なサービス（FTP、TELNET、UPｎP等）を停止できること
a11-2. IPアドレスによる接続元制限を行う機能を有すること
a11-3. 識別認証前の設定行為（ARPによるネットワーク設定変更を含む）を停止できること
a12 | 【管理者と利用者の設定】 | a12-1. 識別認証機能を持ち、少なくても役割単位のアカウントが管理できること
a12-2. 映像閲覧を含むカメラへのアクセス時に識別認証を実施できること
a12-3. パスワードを出荷設定値から変更する機能があること
a13 | 【不正アクセスの検知】 | a13-1. 認証成功の記録および／または連続した認証失敗をログやアラームとして出力できること
a13-2. ログは事象発生の時刻とともに記録できること
a14 | 【既知脆弱性への対応】 | a14-1. HTTP(S)経由でのバージョンアップ、及び動作しているファームウェアバージョン確認ができること
レコーダーの機能要件
a21 | 【不正アクセスの検知】 | a21-1. カメラとの通信切断を検知する機能を持つこと
a22 | 【既知脆弱性への対応】 | a22-1. バージョンアップ、及び動作しているファームウェアバージョンの確認が画面上でできること
ビデオエンコーダーの機能要件
a21 | 【不正アクセスの検知】 | a31-1. カメラからの信号消失を検知する機能を持つこと

## 設計構築【選択要件】
b. レコーダーがサービスを提供する場合の追加要件
NWCシステムへの追加要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
b01 | 【攻撃機会の低減】 | b01-1. レコーダーの基幹ネットワーク側からの通信は（HTTPSなど）必要最低限のサービスのみとし、それ以外のサービスは全て停止すること | b21 | ■レコーダーの基幹ネットワーク側からの通信はHTTPS接続のみを許可し、他のサービス（FTPやTELNET、UPNPなど）は明示的に停止すること
サーバサービスを提供する機器は接続元を制限すること
b02 | 【通信路の保護】 | b02-1. 基幹ネットワーク内で信頼できるサーバ証明書によりレコーダーを認証できる構成とすること | b24 | ■可能な場合、基幹ネットワーク内で信頼する証明書を生成し、レコーダーのサーバ証明書として登録する
ネットワークを流れるデータを保護すること
b03 | 【不正アクセスの検知】 | b03-1. ログイン画面への連続した接続試行を検知し管理者へ通知すること | b23 | ■管理者はレコーダーのログ／アラームにおいて不正なログインとみなす連続試行回数の定義とその検知を有効にする
| システムを構成する機器への不正アクセスやなりすましを検知すること |  |  | ・ アラームが無い場合は必要に応じてログを集約し、ログから一定回数以上の連続試行を判断し通知する作りこみを行う
a03 | 【管理者と利用者の設定】 | a03-1. 全ての機器において、保護資産や設定データへのアクセスや機器の制御を行う利用者・管理者を識別認証すること | b22 | ■サービスを提供する全ての機器、ソフトウェアで以下の設定を行う
| 保護資産や設定データへのアクセスや機器の制御をできる役割を限定すること | a03-2. 管理者が利用者のアクセスや制御の範囲について管理できること | b22 | ・ サービスの利用に先だって識別認証する機能を有効にし、適切なアクセス制御の設定を行う
|  | a03-3. 全ての機器において、パスワードは出荷設定値から推測困難な値へ変更すること | b22 | ・ 管理者及び利用者の役割以外の不要なアカウントは削除する
・ 可能であれば個人毎に異なるIDで識別する
・ 管理者は自身及び利用者のパスワードを組織の「情報セキュリティ対策基準」に従って設定する（出荷設定値の使用を禁止）
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
レコーダーの機能要件
b21 | 【攻撃機会の低減】 | b21-1. HTTPSサーバ以外のサービス（HTTP、FTP、TELNET、UPｎP等）を停止できること
b21-2. IPアドレスによる接続元制限を行う機能を有すること
b21-3. 識別認証前の設定行為を全て停止できること
b22 | 【役割単位の識別認証】 | b22-1. 識別認証機能を持ち、少なくても役割単位のアカウントが管理できること。
b22-2. 映像閲覧を含むレコーダーへのアクセス時に識別認証を実施できること
b23 | 【不正アクセスの検知】 | b23-1. 連続したログイン試行および／またはログイン記録をログやアラームとして出力できること
b24 | 【通信路の保護】 | b24-1. HTTPSサーバの機能を持ち、サーバ証明書をインストールする機能を持つこと
b24-2. 平文で（暗号化せずに）送信されるログやアラームに保護資産を含まないこと
c. カメラへの物理的攻撃を想定したNWCシステムの追加要件 ※カメラとレコーダー間にVPN網ではないインターネット回線を利用する場合は必須
NWCシステムへの追加要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
c01 | 【物理的攻撃への対策】 | c01-1. カメラへのいたずらを検知できるシステム設計を行なうこと | c11 c21 | ■管理者はカメラへの接触やいたずらを検知できるようカメラ、またはレコーダーを設定する
| システムを構成する機器は物理的な不正行為を想定した対策をすること | c01-2. 耐衝撃性をもつカメラを用いてシステムを構築すること | c11 | ■耐衝撃性をもつカメラを選定し、ベンダ指定の方法にて設置する
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
カメラ／ビデオエンコーダーへの追加機能要件
c11 | 【物理的攻撃への対策】 | c11-1. いたずらを検知する機能を持つこと（但し、レコーダーが当該機能を持つことを要件とした場合はカメラの要件とはしない）
c11-2. 50J（IEC 60068-2-75／JIS C 60068-2-75）以上、またはIK10（IEC 62262）以上に準拠していること
レコーダーの追加機能要件
c21 | 【物理的攻撃への対策】 | c21-1. いたずらを検知する機能を持つこと（但し、カメラ(アナログカメラの場合はビデオエンコーダー）が当該機能を持つ場合は要件とはしない）
d. カメラとの通信が盗聴される脅威を想定したNWCシステムの追加要件
NWCシステムへの追加要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
d01 | 【通信路の保護】 | d01-1. カメラへの通信はHTTPSのみに限定すること | d11 | ■カメラはHTTPSの接続のみを許可する設定に変更する
| ネットワークを流れるデータを保護すること | d01-2. 必要な場合は、カメラからの映像データもHTTPSを使用すること | d11 | ■必要な場合は、レコーダー側で受け取るデータをover HTTPSに限定する
|  | d01-3. 可能な場合、システム内で信頼できるサーバ証明書によりカメラを認証できる構成とすること | d11 | ■可能な場合、システム内で信頼する証明書を生成し、カメラのサーバ証明書として登録する
■可能な場合、カメラの証明書のみを、クライアント（レコーダー）が信頼するように各クライアントを設定する
d02 | 【情報漏えい対策】 |  |  | ■カメラの設定機能で設定可能な値に設置場所を特定できる名称を付けない（レコーダーや管理端末側でリンクさせるか、通信が保護されるオーバーレイ表示等を利用する）
システムを構成する機器に関する不要な情報を漏らさないこと
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
カメラ／ビデオエンコーダーへの追加機能要件
d11 | 【通信路の保護】 | d11-1. HTTPSサーバの機能を持ち、サーバ証明書をインストールする機能を持つこと
d11-2. 平文で（暗号化せずに）送信されるログやアラームに保護資産を含まないこと
e. 無線LANを用いているNWCシステムの追加要件
NWCシステムへの追加要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
e01 | 【無線通信路の保護】 | e01-1. 無線LANの認証・暗号方式はWPA2-AESを使用すること | e11 | ■無線LANの認証・暗号方式はWPA2-AESを設定する
| 無線LAN上のデータの盗聴・改ざんや無線ＬＡＮの不正利用を防ぐこと | e01-2. SSIDは隠ぺいし、可能であれば接続元のMACアドレス制限を行うこと | e11 | ■SSIDは公開しない設定とし、システムの利便性に問題がなければ接続可能な機器をMACアドレスにより制限する
|  | e01-3. 無線通信APのパスワードは推測困難な値を設定すること | e11 | ■無線通信APのパスワードは推測困難な値を設定する
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
カメラ／ビデオエンコーダー・レコーダーへの追加機能要件
e11 | 【無線通信路の保護】 | e11-1. 無線通信機能を有する場合には、WPA2-AES方式をサポートすること。
e11-2. 無線通信AP機能を有する場合には、SSIDの隠ぺい及びMACアドレスによる接続制限ができること
f. 可用性を要する場合の追加要件
NWCシステムへの追加要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 必要な機能要件 | 組織における対策／運用
f01 | 【可用性への対応】 | f01-1. 保守作業のための機器単位の停止や、交換が可能なシステム設計を行なうこと | － | ■組織は保守のための定期的なシステムの計画停止、緊急時の一時的な停止を行う手順と判断基準を取り決める
| システムが継続的に稼働できて、データ消失から免れること | f01-2. レコーダーに保存される映像データはミラーリング等によりデータ消失を防ぐ構成とし、障害時の復元手順を示すこと | f21 | ■停止が不可能なシステムの場合は、カメラ映像の画角や機器の冗長構成を行い、機器単位の停止が可能な設計とする
■レコーダーのミラーリング等を行い、保存される映像データを冗長化する
上記対策要件を満たすためには、下記機能を持つ機器の選定が必要です
レコーダーの機能要件
f21 | 【可用性への対応】 | f21-1. ミラーリング等のデータ消失に備えた機能を有すること

## 運用フェーズ
g. NWCシステム 運用フェーズ必須要件
NWCシステムの基本要件
No. | 対策要件 | 対策方法
組織における対策／運用
g01 | 【物理攻撃への対策】 | ■(g01-1) アラーム（カメラの切断、映像の停止、カメラへの物理的攻撃を想定した場合は、いたずらの検知）に応じてインシデント対応を行う
| システムを構成する機器は物理的な不正行為を想定した対策をすること | ■(g01-2) 定期的に機器に物理的な変化が無いかを確認するため、棚卸しを行う
g02 | 【管理者と利用者の設定】 | ■(g02-1) 機器やソフトウェアで設定したパスワードは、管理者や利用者の変更に伴い、組織の基準や方針に従って（削除、追加、変更など）運用する。必要な場合は利用者への指導を行う
保護資産や設定データへのアクセスを利用者のみに制限すること
g03 | 【不正アクセスの検知】 | ■(g03-1) 以下の事象を検知した場合、インシデント対応を行う
| システムを構成する機器への不正アクセスやなりすましを検知すること | ・ 連続したログイン試行
・ 大幅な時刻の変更
■(g03-2) 定期的にログを監査し、上記以外の不正なアクセスと考えられるログが無いことを確認する
g04 | 【既知脆弱性への対応】 | ■(g04-1) 定期的にベンダサイト、及び公知脆弱性情報を、システムを構成する機器の製品名・型番等で検索し、該当する脆弱性があった場合は組織の基準や方針に従い脆弱性対応済のファームウェア適用の要否を判断して（計画停止時などに）対応する
システムを構成する機器は公知の脆弱性に対応済みであること
g05 | 【可用性への対応】 | ■(g05-1) 計画停止、及び保守作業を要すると判断した場合は、実施する日時を決めて保守フェーズを実施する
| システムが継続的に稼働でき、データ消失から免れること | ■(g05-2) アラームや管理者の操作によりカメラなどの機器のサービス停止を検出した場合で、g01【物理攻撃への対策】またはg03【不正アクセスの検知】に該当しない場合は、障害発生時の手順に従って機器の再起動を行う
・「f.可用性を要する場合の追加要件」の対象機器は、その復元手順に従う

## 保守フェーズ＆廃棄フェーズ
h. NWCシステム 保守フェーズ必須要件
運用フェーズへの移行に必要な要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 組織における対策／運用
h01 | 【安全な再稼働】 | h01-1. 保守フェーズ完了後に、追加（交換）された機器やファームウェアが更新された製品が設計・構築フェーズの要件通りに設定され接続されたことを確認し、管理者に報告すること | ■管理者は保守フェーズの前後で、稼働しているサービスや識別認証情報に相違が無いことを確認し、不備があれば設計構築フェーズに従い設定する（可能な場合はフェーズ前の状態への復旧も検討する）
保守後のシステムは設計された機能が再現できていること
i. NWCシステム 廃棄フェーズ必須要件
運用フェーズへの移行に必要な要件
No. | 対策要件 | 対策方法
|  | 仕様書へ記述する要件 | 組織における対策／運用
i01 | 【安全なデータの廃棄】 | i01-1. リースやレンタルから返却される機器や廃棄する機器に格納されたデータを再現不可能な方法で消去し、かつデータ消去の証明書を発行すること | ■管理者はリースやレンタルから返却時または廃棄時、機器に格納された保護資産（必要な場合は設定データも）を論理的に消去すること
| 廃棄された機器から保護資産が漏えいしないこと |  | ■組織はリース返却した機器の保護資産が全て安全に廃棄されたことをデータ消去証明書にて確認する